Утвержден:

Глава

Лахденпохского городского поселения

________________________Р.М. Казымов

«______»_________________20_____года

186730, г. Лахденпохья,  ул. Ленина, д. 31

Тел/факс (8-81450)  2-22-72 / 2 – 22-72

E-mail: lahdenpohja-adm@yandex.ru

Приложение 6

к конкурсной документации открытого конкурса № 1

по отбору управляющей организации для управления МКД Лахденпохского городского поселения

от "_____"____________20____г.

ЛОТ 3

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д.6а

Общая площадь МКД	347,0	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 3290,00 | 0,79 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1791,00 | 0,43 |
| 2.2 | Осмотр системы канализации (водоотведение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1 749,00 | 0,42 |
| 2.3 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 541,00 | 0,13 |
| 2.4 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2582,00 | 0,62 |
| 2.5 | Осмотр линий электрических сетей на лестничных клетках с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 167,00 | 0,04 |
| 2.6 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 2498,00 | 0,60 |
| 2.7 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 8994,00 | 2,16 |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 5663,00 | 1,36 |
| 2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 2249,00 | 0,54 |
| 2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 2040,00 | 0,49 |
| 2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | по мере необходимости | 1374,00 | 0,33 |
| 2.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 999,00 | 0,24 |
| 2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц и перегородок МКД | 2 раза в год | 2040,00 | 0,49 |
| 2.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД (проверка состояния внутренней отделки) | 2 раза в год | 2249,00 | 0,54 |
| 2.15 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 4039,00 | 0,97 |
|  | итого |  | 35435 | 10,15 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Гагарина, д.3

Общая площадь МКД	54,1	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 584,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 487,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 266,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 78,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 377,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 370,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 941,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 837,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 338,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 299,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 149,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 149,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 597,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 5472 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул. Заводская, д.10

Общая площадь МКД	269,2	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 2907,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 2326,00 | 0,72 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1260,00 | 0,39 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 388,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1809,00 | 0,56 |
| 3.4 | Осмотр линий электрических сетей на лестничных клетках с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 129,00 | 0,04 |
| 3.5 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 1777,00 | 0,55 |
| 3.6 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 4684,00 | 1,45 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 4006,00 | 1,24 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 1583,00 | 0,49 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 1421,00 | 0,44 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | по мере необходимости | 969,00 | 0,30 |
| 3.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 711,00 | 0,22 |
| 3.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц и перегородок МКД | 2 раза в год | 1421,00 | 0,44 |
| 3.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД (проверка состояния внутренней отделки) | 2 раза в год | 1583,00 | 0,49 |
| 3.14 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 2875,00 | 0,89 |
|  | итого |  | 29849 | 9,24 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Заводская, д.18

Общая площадь МКД	188,5	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 2036,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1697,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 927,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 271,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1312,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 1289,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 3280,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 2918,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 1176,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 1041,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 520,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 520,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 2081,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 19068 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Заозерная, д.11

Общая площадь МКД	84,4	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 912,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 760,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 415,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 122,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 587,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 577,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1469,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1307,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 527,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 466,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 233,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 233,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 932,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 8540 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Заозерная, д.16

Общая площадь МКД	95,7	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 1034,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 861,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 471,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 138,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 666,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 655,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1665,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1481,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 597,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 528,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 264,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 264,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 1057,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 9681 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Новая, д.11

Общая площадь МКД	73,5	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 794,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 662,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 362,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 106,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 512,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 503,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1279,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1138,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 459,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 406,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 203,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 203,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 811,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 7438 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Первомайская, д.5

Общая площадь МКД	100,6	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 1086,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 905,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 495,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 145,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 700,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 688,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1750,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1557,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 628,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 555,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 278,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 278,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 1111,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 10176 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Первомайская, д.6

Общая площадь МКД	79,0	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 853,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 711,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 389,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 114,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 550,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 540,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1375,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1223,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 493,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 436,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 218,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 218,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 872,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 7992 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Первомайская, д.7

Общая площадь МКД	76,5	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 826,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 689,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 376,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 110,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 532,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 523,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1331,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1184,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 477,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 422,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 211,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 211,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 845,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 7737 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Первомайская, д.8

Общая площадь МКД	77,8	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 840,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 700,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 383,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 112,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 541,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 532,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1354,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1204,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 485,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 429,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 215,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 215,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 859,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 7869 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Первомайская, д.12

Общая площадь МКД	74,8	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 808,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 673,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 368,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 108,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 521,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 512,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1302,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1158,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 467,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 413,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 206,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 206,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 826,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 7568 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Первомайская, д.18

Общая площадь МКД	77,3	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 835,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 696,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 380,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 111,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 538,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 529,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1345,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1197,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 482,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 427,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 213,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 213,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 853,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 7819 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Первомайская, д.27

Общая площадь МКД	106,6	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 1151,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 959,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 524,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 154,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 742,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 729,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1855,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1650,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 665,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 588,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 294,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 294,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 1177,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 10782 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Пушкина, д.3

Общая площадь МКД	62,4	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 674,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 562,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 307,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 90,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 434,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 427,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1086,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 966,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 389,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 344,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 172,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 172,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 689,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 6312 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Садовая, д.3

Общая площадь МКД	117,0	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 1264,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1053,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 576,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 168,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 814,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 800,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 2036,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1811,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 730,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 646,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 323,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 323,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 1292,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 11836 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Садовая, д.14

Общая площадь МКД	66,5	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 718,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 599,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 327,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 96,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 463,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 455,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1157,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1029,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 415,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 367,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 184,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 184,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 734,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 6728 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул.Строительная, д.1

Общая площадь МКД	66,0	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |  |  |  |  |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |  |  |  |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 713,00 | 0,90 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 594,00 | 0,75 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 325,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 95,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 459,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 451,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1148,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1022,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 412,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 364,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 182,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 182,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 729,00 | 0,92 |
|  | итого |  | 6676 | 8,43 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д.5

Общая площадь МКД	611,7	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.1 | Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления | 1 раз в год | 8588,00 | 1,17 |
| 1.2 | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | 10497,00 | 1,43 |
| 1.3 | Запуск системы отопления (ликвидация воздушных пробок в системе отопления) | 1 раз в год | 1468,00 | 0,20 |
| 1.4 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 5652,00 | 0,77 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 7634,00 | 1,04 |
| 2.2 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 3083,00 | 0,42 |
| 2.3 | Осмотр системы канализации (водоотведение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 3010,00 | 0,41 |
| 2.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 954,00 | 0,13 |
| 2.5 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 4404,00 | 0,60 |
| 2.6 | Осмотр линий электрических сетей на лестничных клетках с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 294,00 | 0,04 |
| 2.7 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 21140,00 | 2,88 |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 9836,00 | 1,34 |
| 2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 3964,00 | 0,54 |
| 2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 3523,00 | 0,48 |
| 2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | по мере необходимости | 2349,00 | 0,32 |
| 2.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 1762,00 | 0,24 |
| 2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц и перегородок МКД | 2 раза в год | 3523,00 | 0,48 |
| 2.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД (проверка состояния внутренней отделки) | 2 раза в год | 3890,00 | 0,53 |
| 2.15 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 7047,00 | 0,96 |
|  | итого |  | 102618 | 13,98 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

адрес: г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д.7

Общая площадь МКД	538,80	кв.м

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 1.1 | Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления | 1 раз в год | 7565,00 | 1,17 |
| 1.2 | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | 9246,00 | 1,43 |
| 1.3 | Запуск системы отопления (ликвидация воздушных пробок в системе отопления) | 1 раз в год | 1293,00 | 0,20 |
| 1.4 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 4979,00 | 0,77 |
| Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 6724,00 | 1,04 |
| 2.2 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2716,00 | 0,42 |
| 2.3 | Осмотр системы канализации (водоотведение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2651,00 | 0,41 |
| 2.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 841,00 | 0,13 |
| 2.5 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 3879,00 | 0,60 |
| 2.6 | Осмотр линий электрических сетей на лестничных клетках с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 259,00 | 0,04 |
| 2.7 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 18621,00 | 2,88 |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 8664,00 | 1,34 |
| 2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 3491,00 | 0,54 |
| 2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 3104,00 | 0,48 |
| 2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | по мере необходимости | 2069,00 | 0,32 |
| 2.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 1552,00 | 0,24 |
| 2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц и перегородок МКД | 2 раза в год | 3104,00 | 0,48 |
| 2.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД (проверка состояния внутренней отделки) | 2 раза в год | 3427,00 | 0,53 |
| 2.15 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 6207,00 | 0,96 |
|  | итого |  | 90392 | 13,98 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД